## Info
I denna fil presenteras indata för Sverige som ligger till grund för Svenska kraftnäts Långsiktig marknadsanalys 2026, LMA2026
Analysen bygger på fyra scenarier som beskriver utvecklingen fram till 2050, med data redovisade för åren 2030, 2035, 2040, 2045 och 2050. Scenarierna för 2030 har definierats exogent, medan resultaten för 2040 och 2050 har genererats genom investeringsoptimering. Data för mellanåren 2035 och 2045 har i huvudsak beräknats genom linjär interpolation (om inte mer specifik info finns) mellan de närmast angränsande analysåren.
Den data som presenteras utgör en ögonblicksbild av de antaganden som togs fram inom ramen för LMA 2026. Antagandena kan förändras över tid, men data i denna fil uppdateras inte.
Svenska kraftnäts marknadsanalyser finns publicerade på https://www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

## Elanvändning GWh
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | Hushåll/service/transp | 3541.2542 | 3586.3539 | 3677.2946 | 3758.3912 | 3835.8332 | 3504.575 | 3503.3126 | 3556.0372 | 3578.491 | 3635.0281 | 3533.3254 | 3534.0772 | 3605.1936 | 3647.748 | 3755.4133 | 3555.957 | 3577.9487 | 3670.3051 | 3731.2294 | 3857.2646 | GWh/år
| Industri | 11578.9471 | 12203.2528 | 12603.8074 | 12771.8077 | 12771.8077 | 13207.3355 | 19037.6148 | 20500.5856 | 20899.1661 | 21696.3253 | 14098.1293 | 21660.3489 | 24003.2692 | 25400.1598 | 26119.7701 | 14098.1293 | 21660.3489 | 24003.2692 | 25400.1598 | 26119.7701 | GWh/år
| Vätgas | 5203.4402 | 8379.3602 | 8829.36 | 9099.3605 | 9099.3605 | 6191.5905 | 13644.1126 | 18651.8327 | 23063.0479 | 27443.048 | 7799.2211 | 23590.9253 | 30636.7856 | 42954.8227 | 54696.1175 | 7822.2547 | 23706.0935 | 30751.9537 | 43094.9528 | 54836.2476
| Datacenter | 1033.3591 | 1283.0191 | 1283.0191 | 1283.0191 | 1283.0191 | 1349.5865 | 1890.5164 | 1890.5164 | 1890.5164 | 1890.5164 | 1776.4361 | 2608.6361 | 2608.6361 | 2608.6361 | 2608.6361 | 1776.4361 | 2608.6361 | 2608.6361 | 2608.6361 | 2608.6361 | GWh/år
| Elfordon | 306.6062 | 595.1236 | 896.3032 | 994.8875 | 974.0853 | 321.0773 | 632.2058 | 952.8309 | 1050.9629 | 1074.9307 | 322.8862 | 675.6191 | 1052.3196 | 1182.1072 | 1224.6161 | 322.8862 | 675.6191 | 1052.3196 | 1182.1072 | 1224.6161 | GWh/år
| Nätförluster | 1831.2939 | 2200.4356 | 2303.7953 | 2354.5101 | 2357.7485 | 2089.3493 | 3324.7328 | 3903.8866 | 4318.4619 | 4763.3739 | 2344.6665 | 4481.3824 | 5313.7712 | 6481.3485 | 7548.5182 | 2344.6665 | 4481.3824 | 5313.7712 | 6481.3485 | 7548.5182 | GWh/år
SE1 Summa |  | 23494.9007 | 28247.5452 | 29593.5796 | 30261.976 | 30321.8542 | 26663.5141 | 42032.4949 | 49455.6893 | 54800.6462 | 60503.2224 | 29874.6645 | 56550.9889 | 67219.9754 | 82274.8224 | 95953.0712 | 29920.3297 | 56710.0286 | 67400.2551 | 82498.4339 | 96195.0527 | GWh/år
SE2 | Hushåll/service/transp | 6515.8822 | 6601.5655 | 6769.7873 | 6919.1764 | 7061.9575 | 6442.4934 | 6437.1276 | 6529.253 | 6566.3924 | 6665.2164 | 6493.8874 | 6491.5318 | 6616.0941 | 6688.7627 | 6879.2648 | 6542.9117 | 6586.5661 | 6757.1383 | 6869.5997 | 7099.8947 | GWh/år
| Industri | 6763.2585 | 6763.2585 | 6763.2585 | 6763.2585 | 6763.2585 | 8430.3589 | 11398.859 | 11398.859 | 11398.859 | 11398.859 | 9449.0089 | 14245.2583 | 14245.2583 | 14245.2583 | 14245.2583 | 9449.0089 | 14245.2583 | 14245.2583 | 14245.2583 | 14245.2583 | GWh/år
| Vätgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.1147 | 4971.6402 | 4971.6402 | 5142.8608 | 5142.8608 | 2824.8392 | 6362.5861 | 6362.5861 | 6829.4577 | 6829.4577 | 2982.8529 | 6684.9293 | 6684.9293 | 7300.3306 | 7300.3306
| Datacenter | 727.6459 | 2150.4185 | 2450.1007 | 2450.1007 | 2450.1007 | 1812.5734 | 5598.4564 | 7383.7204 | 7383.7204 | 7383.7204 | 2758.7192 | 8583.1547 | 11329.7148 | 11329.7148 | 11329.7148 | 2758.7192 | 8583.1547 | 11329.7148 | 11329.7148 | 11329.7148 | GWh/år
| Elfordon | 644.6593 | 1251.2856 | 1884.5348 | 2091.8148 | 2048.0766 | 675.0857 | 1329.2532 | 2003.3879 | 2209.717 | 2260.1106 | 678.889 | 1420.5323 | 2212.5695 | 2485.4562 | 2574.8336 | 678.889 | 1420.5323 | 2212.5695 | 2485.4562 | 2574.8336 | GWh/år
| Nätförluster | 1235.6803 | 1410.7685 | 1500.0564 | 1952.8 | 1952.8 | 1768.6591 | 2706.6877 | 2922.6017 | 2943.2044 | 2955.8313 | 2014.4904 | 3416.0113 | 3725.9939 | 3755.2352 | 3778.9192 | 2014.4904 | 3416.0113 | 3725.9939 | 3755.2352 | 3778.9192 | GWh/år
SE2 Summa |  | 15887.1262 | 18177.2965 | 19367.7377 | 20177.1503 | 20276.1933 | 21566.2853 | 32442.0241 | 35209.4623 | 35644.7541 | 35806.5986 | 24219.8341 | 40519.0747 | 44492.2167 | 45333.8849 | 45637.4484 | 24426.8721 | 40936.4521 | 44955.604 | 45985.5948 | 46328.9513 | GWh/år
SE3 | Hushåll/service/transp | 48339.9169 | 48935.3375 | 50149.1358 | 51230.1637 | 52261.7989 | 47850.2998 | 47822.7386 | 48524.4598 | 48816.124 | 49568.6874 | 48236.7897 | 48234.1919 | 49181.5796 | 49742.012 | 51182.9033 | 48540.242 | 48822.4378 | 50054.6191 | 50861.3626 | 52548.5649 | GWh/år
| Industri | 28455.4939 | 30394.5904 | 32811.3708 | 32438.942 | 32438.942 | 31743.7191 | 36058.9981 | 37991.4284 | 42125.885 | 42048.317 | 32085.968 | 38956.4972 | 42148.9296 | 47858.3832 | 47419.9753 | 32085.968 | 38956.4972 | 42148.9296 | 47858.3832 | 47419.9753 | GWh/år
| Vätgas | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 105.4786 | 105.4786 | 98.0868 | 98.0868 | 98.0868 | 101.5324 | 101.5324 | 91.9557 | 91.9557 | 91.9557 | 99.4006 | 99.4006 | 93.7274 | 93.7274 | 93.7274 | 103.3879 | 103.3879
| Datacenter | 1793.0501 | 3407.1019 | 4773.9902 | 4881.3443 | 4881.3443 | 2897.2163 | 11968.6127 | 17391.9773 | 17624.5766 | 17624.5766 | 4066.9742 | 18022.9683 | 26366.6058 | 26724.4511 | 26724.4511 | 4066.9742 | 18022.9683 | 26366.6058 | 26724.4511 | 26724.4511 | GWh/år
| Elfordon | 4467.9461 | 8672.2965 | 13061.1639 | 14497.7598 | 14194.6249 | 4678.8225 | 9212.6675 | 13884.9001 | 15314.9061 | 15664.1703 | 4705.1821 | 9845.2969 | 15334.6758 | 17225.975 | 17845.4247 | 4705.1821 | 9845.2969 | 15334.6758 | 17225.975 | 17845.4247 | GWh/år
| Nätförluster | 7014.873 | 7697.6109 | 8467.7982 | 8637.5694 | 8678.3724 | 7397.1176 | 8911.2482 | 9988.4605 | 10503.6983 | 10590.3721 | 7560.0023 | 9757.1211 | 11278.0113 | 11998.9052 | 12136.1561 | 7560.0023 | 9757.1211 | 11278.0113 | 11998.9052 | 12136.1561 | GWh/år
SE3 Summa |  | 90175.378 | 99211.0352 | 109367.557 | 111791.2578 | 112560.561 | 94665.2622 | 114072.3519 | 127879.313 | 134486.7224 | 135597.6557 | 96746.872 | 124908.0311 | 144401.7578 | 153649.127 | 155408.3109 | 97052.0959 | 125498.0486 | 145276.5689 | 154772.465 | 156777.9599 | GWh/år
SE4 | Hushåll/service/transp | 14390.3669 | 14568.3433 | 14933.5452 | 15258.6152 | 15568.7201 | 14242.8436 | 14232.8129 | 14443.6121 | 14530.2038 | 14756.3667 | 14359.8347 | 14357.3084 | 14642.4332 | 14810.3447 | 15244.8893 | 14451.0711 | 14534.1713 | 14904.9225 | 15146.8903 | 15655.4911 | GWh/år
| Industri | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | 6565.7234 | GWh/år
| Vätgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datacenter | 187.7259 | 187.7259 | 187.7259 | 187.7259 | 187.7259 | 193.7041 | 193.7041 | 193.7041 | 193.7041 | 193.7041 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | 226.1807 | GWh/år
| Elfordon | 1360.7885 | 2641.2945 | 3977.9983 | 4415.5378 | 4323.2131 | 1425.0145 | 2805.8736 | 4228.8809 | 4664.4135 | 4770.7882 | 1433.0428 | 2998.5516 | 4670.435 | 5246.4619 | 5435.1258 | 1433.0428 | 2998.5516 | 4670.435 | 5246.4619 | 5435.1258 | GWh/år
| Nätförluster | 1896.6552 | 2012.8284 | 2149.6005 | 2207.8671 | 2220.0291 | 1897.8329 | 2013.8345 | 2152.0898 | 2196.2729 | 2224.4127 | 1911.1603 | 2043.4225 | 2209.0275 | 2271.981 | 2324.7178 | 1911.1603 | 2043.4225 | 2209.0275 | 2271.981 | 2324.7178 | GWh/år
SE4 Summa |  | 24401.2598 | 25975.9155 | 27814.5932 | 28635.4695 | 28865.4117 | 24325.1186 | 25811.9486 | 27584.0104 | 28150.3177 | 28510.9952 | 24495.9419 | 26191.1865 | 28313.7997 | 29120.6916 | 29796.6369 | 24587.1783 | 26368.0494 | 28576.2891 | 29457.2373 | 30207.2388 | GWh/år
Sverige | Hushåll/service/transp | 72787.4202 | 73691.6002 | 75529.7629 | 77166.3465 | 78728.3097 | 72040.2119 | 71995.9917 | 73053.3621 | 73491.2112 | 74625.2987 | 72623.8372 | 72617.1093 | 74045.3005 | 74888.8674 | 77062.4707 | 73090.1818 | 73521.1238 | 75386.985 | 76609.082 | 79161.2154 | GWh/år
| Industri | 53363.4229 | 55926.825 | 58744.1602 | 58539.7315 | 58539.7315 | 59947.1369 | 73061.1954 | 76456.5964 | 80989.6336 | 81709.2247 | 62198.8297 | 81427.8278 | 86963.1805 | 94069.5248 | 94350.7271 | 62198.8297 | 81427.8278 | 86963.1805 | 94069.5248 | 94350.7271 | GWh/år
| Vätgas | 5307.5382 | 8483.4582 | 8933.458 | 9204.8391 | 9204.8391 | 8726.7921 | 18713.8396 | 23721.5598 | 28307.4412 | 32687.4413 | 10716.016 | 30045.4672 | 37091.3275 | 49883.6809 | 61624.9757 | 10898.835 | 30484.7501 | 37530.6104 | 50498.6713 | 62239.9662 | GWh/år
| Datacenter | 3741.7809 | 7028.2653 | 8694.8358 | 8802.1899 | 8802.1899 | 6253.0804 | 19651.2896 | 26859.9183 | 27092.5175 | 27092.5175 | 8828.3101 | 29440.9398 | 40531.1373 | 40888.9826 | 40888.9826 | 8828.3101 | 29440.9398 | 40531.1373 | 40888.9826 | 40888.9826 | GWh/år
| Elfordon | 6780 | 13160.0001 | 19820.0002 | 21999.9999 | 21539.9999 | 7100 | 13980.0001 | 21069.9998 | 23239.9995 | 23769.9997 | 7140 | 14939.9999 | 23269.9999 | 26140.0003 | 27080.0002 | 7140 | 14939.9999 | 23269.9999 | 26140.0003 | 27080.0002 | GWh/år
| Nätförluster | 11978.5025 | 13321.6434 | 14421.2505 | 15152.7467 | 15208.95 | 13152.9589 | 16956.5032 | 18967.0386 | 19961.6375 | 20533.9899 | 13830.3195 | 19697.9373 | 22526.804 | 24507.4699 | 25788.3112 | 13830.3195 | 19697.9373 | 22526.804 | 24507.4699 | 25788.3112 | GWh/år
Sverige summa |  | 153958.6647 | 171611.7923 | 186143.4674 | 190865.8536 | 192024.0201 | 167220.1801 | 214358.8195 | 240128.4749 | 253082.4405 | 260418.4719 | 175337.3125 | 248169.2812 | 284427.7496 | 310378.5259 | 326795.4675 | 175986.476 | 249512.5786 | 286208.7171 | 312713.731 | 329509.2027 | GWh/år
Datan motsvarar exogen antagen elanvändning per kategori. För värmepannor, elpumpar och flexibel vätgasproduktion, där efterfrågan är prisberoende, har dock den exogent angivna efterfrågan i modellen justerats ned baserat på den realiserade kapacitetsfaktorn.

## Kraftvärme och övr termisk MW
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | Kraftvärme, Fjärrvärme | 65.69 | 65.69 | 31.69 | 24.9 | 9.31 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 31.69 | 24.9 | 9.31 | MW
| Kraftvärme, industri | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | MW
| Övrig termisk | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | MW
SE1 Summa |  | 193.54 | 193.54 | 159.84 | 153.05 | 137.76 | 193.54 | 193.54 | 193.84 | 193.84 | 194.14 | 193.54 | 193.54 | 193.84 | 193.84 | 194.14 | 193.54 | 193.54 | 159.84 | 153.05 | 137.76 | MW
SE2 | Kraftvärme, Fjärrvärme | 244.81 | 231.33 | 219.69 | 148.39 | 46.54 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 244.81 | 231.33 | 219.69 | 148.39 | 46.54 | MW
| Kraftvärme, industri | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | 502.25 | MW
| Övrig termisk | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | MW
SE2 Summa |  | 747.06 | 733.58 | 722.24 | 650.94 | 549.39 | 747.06 | 747.06 | 747.36 | 747.36 | 747.66 | 747.06 | 747.06 | 747.36 | 747.36 | 747.66 | 747.06 | 733.58 | 722.24 | 650.94 | 549.39 | MW
SE3 | Kraftvärme, Fjärrvärme | 1845.32 | 1707.06 | 1548.15 | 1264.03 | 890.81 | 2065.65 | 2065.65 | 2054.35 | 1705.75 | 1451.66 | 2065.65 | 2065.65 | 2054.35 | 1705.75 | 1451.66 | 1845.32 | 1707.06 | 1548.15 | 1264.03 | 890.81 | MW
| Kraftvärme, industri | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | 484.53 | MW
| Övrig termisk | 219.39 | 3.08 | 3.38 | 3.38 | 1.47 | 219.39 | 3.08 | 3.38 | 3.38 | 1.47 | 219.39 | 3.08 | 3.38 | 3.38 | 1.47 | 369.39 | 603.08 | 1158.0534 | 2658.0534 | 4415.8018 | MW
SE3 Summa |  | 2549.24 | 2194.67 | 2036.06 | 1751.94 | 1376.81 | 2769.57 | 2553.26 | 2542.26 | 2193.66 | 1937.66 | 2769.57 | 2553.26 | 2542.26 | 2193.66 | 1937.66 | 2699.24 | 2794.67 | 3190.7334 | 4406.6134 | 5791.1418 | MW
SE4 | Kraftvärme, Fjärrvärme | 396.93 | 373.65 | 336.79 | 300.92 | 199.45 | 465.93 | 465.93 | 465.93 | 396.93 | 358.13 | 465.93 | 465.93 | 465.93 | 396.93 | 358.13 | 396.93 | 373.65 | 336.79 | 300.92 | 199.45 | MW
| Kraftvärme, industri | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | MW
| Övrig termisk | 440 | 440 | 440.3 | 440.3 | 0.6 | 440 | 440 | 440.3 | 440.3 | 0.6 | 440 | 440 | 440.3 | 440.3 | 0.6 | 440 | 440 | 440.3 | 440.3 | 0.6 | MW
SE4 Summa |  | 1087.61 | 1064.33 | 1027.77 | 991.9 | 450.73 | 1156.61 | 1156.61 | 1156.91 | 1087.91 | 609.41 | 1156.61 | 1156.61 | 1156.91 | 1087.91 | 609.41 | 1087.61 | 1064.33 | 1027.77 | 991.9 | 450.73 | MW
Sverige | Kraftvärme, Fjärrvärme | 2552.75 | 2377.73 | 2136.32 | 1738.24 | 1146.11 | 2842.08 | 2842.08 | 2830.78 | 2413.18 | 2120.29 | 2842.08 | 2842.08 | 2830.78 | 2413.18 | 2120.29 | 2552.75 | 2377.73 | 2136.32 | 1738.24 | 1146.11 | MW
| Kraftvärme, industri | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | 1365.31 | MW
| Övrig termisk | 659.39 | 443.08 | 444.28 | 444.28 | 3.27 | 659.39 | 443.08 | 444.28 | 444.28 | 3.27 | 659.39 | 443.08 | 444.28 | 444.28 | 3.27 | 809.39 | 1043.08 | 1598.9534 | 3098.9534 | 4417.6018 | MW
Sverige summa |  | 4577.45 | 4186.12 | 3945.91 | 3547.83 | 2514.69 | 4866.78 | 4650.47 | 4640.37 | 4222.77 | 3488.87 | 4866.78 | 4650.47 | 4640.37 | 4222.77 | 3488.87 | 4727.45 | 4786.12 | 5100.5834 | 6202.5034 | 6929.0218 | MW
Störningsreservens gasturbinder på ca 1300 MW är ej inkluderade i siffrorna ovan

## Kärnkraft MW
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 250 | 500 | 1500 | 2700 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
SE1 Summa |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 250 | 500 | 1500 | 2700 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
SE2 | Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
SE2 Summa |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
SE3 | Kärnkraft bef | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.2 | 0 | 750 | 3300 | 3300 | 3300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
SE3 Summa |  | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | 6981 | 6981 | 8481.1 | 8481.1 | 8481.2 | 6981 | 7731 | 10281 | 10281 | 10281.1 | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | MW
SE4 | Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 500 | 1303.3192 | 1303.3192 | 1303.4192 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
SE4 Summa |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 500 | 1303.3192 | 1303.3192 | 1303.4192 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | MW
Sverige | Kärnkraft bef | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981.1 | 3377.1 | 3377.2 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.2 | 0 | 1500 | 5103.3192 | 6103.3192 | 7303.5192 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | MW
Sverige summa |  | 6981 | 6981 | 6981.4 | 3377.4 | 3377.2 | 6981 | 6981 | 8481.1 | 8481.1 | 8481.2 | 6981 | 8481 | 12084.3192 | 13084.3192 | 14284.5192 | 6981 | 6981 | 6981.4 | 3377.4 | 3377.2 | MW

## Vattenkraft MW
LMA2026: Scenario alla
Elområde | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | MW
SE2 | 8128 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | MW
SE3 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | MW
SE4 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | MW
Sverige | 16416 | 16731 | 16731 | 16731 | 16731 | MW
Installerad vattenkrafteffekt antas vara oförändrad i samtliga scenarier, med ett tillägg av 315 MW pumpkraft från 2035.

## Sol- och vindkraft MW
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | Solkraft småskalig | 44.712 | 66.661 | 88.6099 | 129.0322 | 169.4544 | 44.712 | 65.6171 | 86.5223 | 103.4986 | 120.475 | 44.712 | 65.6171 | 86.5223 | 103.4986 | 120.475 | 44.712 | 65.6171 | 86.5223 | 103.4986 | 120.475 | MW
| Solkraft storskalig | 303.7496 | 303.7881 | 303.8265 | 303.8265 | 303.8265 | 303.7496 | 303.7881 | 303.8265 | 303.8265 | 303.8265 | 303.7496 | 303.7881 | 303.8265 | 4623.3188 | 8942.8115 | 303.7496 | 303.7881 | 303.8265 | 3611.1665 | 6918.5065 | MW
| Havsbaserad vindkraft | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 1400.1 | 2200.1 | 3000.1 | MW
| Landbaserad vindkraft | 5190.3624 | 6074.8229 | 6959.2832 | 7177.332 | 7395.3813 | 5353.3914 | 6509.5672 | 7665.7424 | 8237.021 | 8808.2998 | 5353.3914 | 6509.5672 | 7665.7424 | 8237.021 | 8808.2998 | 6005.5076 | 8248.5437 | 10491.5794 | 12475.7764 | 14459.9733 | MW
SE1 Summa |  | 5538.847 | 6445.3335 | 7351.8197 | 7610.2907 | 7868.7622 | 5701.8761 | 6879.0339 | 8056.1912 | 8644.4462 | 9232.7014 | 5701.8761 | 6879.0339 | 8056.1912 | 12963.9385 | 17871.6864 | 6353.9923 | 8618.0104 | 12282.0282 | 18390.5416 | 24499.0549 | MW
SE2 | Solkraft småskalig | 251.8049 | 357.4504 | 463.0959 | 674.3517 | 885.6076 | 251.8049 | 351.9951 | 452.1853 | 540.9077 | 629.6301 | 251.8049 | 351.9951 | 452.1853 | 540.9077 | 629.6301 | 251.8049 | 351.9951 | 452.1853 | 540.9077 | 629.6301 | MW
| Solkraft storskalig | 37.8432 | 37.8816 | 37.9201 | 37.9201 | 37.9201 | 37.8432 | 37.8816 | 37.9201 | 37.9201 | 37.9201 | 37.8432 | 37.8816 | 37.9201 | 37.9201 | 37.9201 | 37.8432 | 37.8816 | 37.9201 | 37.9201 | 37.9201 | MW
| Havsbaserad vindkraft | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.023077 | 0.061538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MW
| Landbaserad vindkraft | 11156.4749 | 11711.4207 | 12266.3686 | 11861.5664 | 11456.7644 | 11416.8529 | 12405.7618 | 13394.673 | 13510.501 | 13626.3307 | 11416.8529 | 12405.7618 | 13394.673 | 13510.501 | 13626.3307 | 12418.191 | 15075.997 | 17733.805 | 18134.48 | 18535.1567 | MW
SE2 Summa |  | 11446.146 | 12106.8143 | 12767.4846 | 12573.9382 | 12380.3921 | 11706.524 | 12795.7001 | 13884.8784 | 14089.4288 | 14293.9809 | 11706.524 | 12795.7001 | 13884.8784 | 14089.4288 | 14293.9809 | 12707.8621 | 15465.9353 | 18224.0104 | 18713.4078 | 19202.8069 | MW
SE3 | Solkraft småskalig | 2251.483 | 3010.302 | 3769.121 | 5488.5245 | 7207.928 | 2251.483 | 2965.9013 | 3680.3197 | 4402.4283 | 5124.5367 | 2251.483 | 2965.9013 | 3680.3197 | 4402.4283 | 5124.5367 | 2251.483 | 2965.9013 | 3680.3197 | 4402.4283 | 5124.5367 | MW
| Solkraft storskalig | 835.0665 | 835.1049 | 835.1434 | 835.1434 | 835.1434 | 1190.7305 | 1783.5423 | 2376.3541 | 4788.7144 | 7201.0746 | 2244.2528 | 4592.935 | 6941.6171 | 8384.0991 | 9826.5814 | 2244.2528 | 4592.935 | 6941.6171 | 10412.4254 | 13883.2334 | MW
| Havsbaserad vindkraft | 30.0231 | 15.0615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.0231 | 15.0615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.0231 | 15.0615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.0231 | 15.0615 | 1000.1 | 4618.5627 | 8237.0254 | MW
| Landbaserad vindkraft | 6197.2995 | 5164.3775 | 4131.455 | 6896.8896 | 9662.3243 | 7109.9262 | 7598.049 | 8086.171 | 7697.7046 | 7309.2388 | 7429.0701 | 8449.099 | 9469.1275 | 11058.0693 | 12647.0113 | 6973.1331 | 7233.2674 | 7493.401 | 6413.4566 | 5333.5123 | MW
SE3 Summa |  | 9313.872 | 9024.846 | 8735.8194 | 13220.6575 | 17705.4957 | 10582.1628 | 12362.5542 | 14142.9448 | 16888.9473 | 19634.9501 | 11954.829 | 16022.9969 | 20091.1643 | 23844.6967 | 27598.2294 | 11498.892 | 14807.1653 | 19115.4378 | 25846.873 | 32578.3078 | MW
SE4 | Solkraft småskalig | 2452.0002 | 3196.4268 | 3940.8533 | 5738.5982 | 7536.3425 | 2452.0002 | 3150.0031 | 3848.0061 | 4603.0161 | 5358.0258 | 2452.0002 | 3150.0031 | 3848.0061 | 4603.0161 | 5358.0258 | 2452.0002 | 3150.0031 | 3848.0061 | 4603.0161 | 5358.0258 | MW
| Solkraft storskalig | 343.6617 | 343.7001 | 343.7386 | 343.7386 | 343.7386 | 497.7758 | 754.671 | 1011.5663 | 1011.5663 | 1011.5663 | 343.6617 | 343.7001 | 343.7386 | 343.7386 | 343.7386 | 593.018 | 1008.6504 | 1424.2828 | 1424.2828 | 1424.2828 | MW
| Havsbaserad vindkraft | 162.4231 | 81.2615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 162.4231 | 81.2615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 162.4231 | 81.2615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 162.4231 | 81.2615 | 1000.1 | 1179.5886 | 1359.0771 | MW
| Landbaserad vindkraft | 3145.5811 | 2900.669 | 2655.7568 | 2878.1622 | 3100.5676 | 3212.7807 | 3079.8681 | 2946.9553 | 3314.9601 | 3682.9646 | 3212.7807 | 3079.8681 | 2946.9553 | 3314.9601 | 3682.9646 | 3481.5793 | 3796.6643 | 4111.749 | 3751.5797 | 3391.4104 | MW
SE4 Summa |  | 6103.666 | 6522.0575 | 6940.4487 | 8960.599 | 10980.7487 | 6324.9798 | 7065.8038 | 7806.6277 | 8929.6425 | 10052.6567 | 6170.8657 | 6654.8329 | 7138.8 | 8261.8148 | 9384.829 | 6689.0206 | 8036.5793 | 10384.1379 | 10958.4672 | 11532.7961 | MW
Sverige | Solkraft småskalig | 5000.0001 | 6630.8402 | 8261.6802 | 12030.5066 | 15799.3325 | 5000.0001 | 6533.5167 | 8067.0334 | 9649.8507 | 11232.6677 | 5000.0001 | 6533.5167 | 8067.0334 | 9649.8507 | 11232.6677 | 5000.0001 | 6533.5167 | 8067.0334 | 9649.8507 | 11232.6677 | MW
| Solkraft storskalig | 1520.3209 | 1520.4748 | 1520.6286 | 1520.6286 | 1520.6286 | 2030.099 | 2879.883 | 3729.667 | 6142.0273 | 8554.3875 | 2929.5072 | 5278.3048 | 7627.1023 | 13389.0766 | 19151.0516 | 3178.8636 | 5943.2551 | 8707.6465 | 15485.7948 | 22263.9428 | MW
| Havsbaserad vindkraft | 192.4923 | 96.4462 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 192.4923 | 96.4462 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 192.4923 | 96.4462 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 192.4923 | 96.4462 | 3400.4 | 7998.3513 | 12596.3025 | MW
| Landbaserad vindkraft | 25689.7178 | 25851.2901 | 26012.8636 | 28813.9502 | 31615.0376 | 27092.9512 | 29593.2461 | 32093.5417 | 32760.1867 | 33426.8339 | 27412.0951 | 30444.2961 | 33476.4982 | 36120.5514 | 38764.6064 | 28878.411 | 34354.4724 | 39830.5344 | 40775.2927 | 41720.0527 | MW
Sverige summa |  | 32402.5311 | 34099.0512 | 35795.5724 | 42365.4854 | 48935.3987 | 34315.5427 | 39103.0919 | 43890.6421 | 48552.4648 | 53214.2891 | 35534.0948 | 42352.5637 | 49171.0339 | 59159.8788 | 69148.7257 | 37249.767 | 46927.6903 | 60005.6143 | 73909.2895 | 87812.9657 | MW

## Sol- och vindkraft GWh
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  |  |  |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | Solkraft småskalig | 34.0061 | 50.6995 | 67.393 | 98.1365 | 128.8799 | 34.0061 | 49.9057 | 65.8052 | 78.7167 | 91.6283 | 34.0061 | 49.9057 | 65.8052 | 78.7167 | 91.6283 | 34.0061 | 49.9057 | 65.8052 | 78.7167 | 91.6283 | GWh/år
| Solkraft storskalig | 231.0193 | 231.0485 | 231.0778 | 231.0778 | 231.0778 | 231.0193 | 231.0485 | 231.0778 | 231.0778 | 231.0778 | 231.0193 | 231.0485 | 231.0778 | 3516.3026 | 6801.5279 | 231.0193 | 231.0485 | 231.0778 | 2746.502 | 5261.9266 | GWh/år
| Havsbaserad vindkraft | 0.090815 | 0.24217 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.090815 | 0.24217 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.090815 | 0.24217 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.090815 | 0.24217 | 5509.835 | 8658.0872 | 11806.3395 | GWh/år
| Landbaserad vindkraft | 14141.6079 | 17342.604 | 20543.6015 | 22261.1882 | 23978.7741 | 14694.9586 | 18818.2069 | 22941.4556 | 25857.9673 | 28774.4823 | 14694.9586 | 18818.2069 | 22941.4556 | 25857.9673 | 28774.4823 | 16908.3615 | 24720.6154 | 32532.8681 | 40245.087 | 47957.3074 | GWh/år
SE1 Summa |  | 14406.724 | 17624.5942 | 20842.4658 | 22590.796 | 24339.1253 | 14960.0747 | 19099.4032 | 23238.7321 | 26168.1554 | 29097.5818 | 14960.0747 | 19099.4032 | 23238.7321 | 29453.3803 | 35668.032 | 17173.4776 | 25001.8118 | 38339.5861 | 51728.393 | 65117.2018 | GWh/år
SE2 | Solkraft småskalig | 206.3708 | 292.9542 | 379.5377 | 552.6758 | 725.8139 | 206.3708 | 288.4832 | 370.5957 | 443.3096 | 516.0235 | 206.3708 | 288.4832 | 370.5957 | 443.3096 | 516.0235 | 206.3708 | 288.4832 | 370.5957 | 443.3096 | 516.0235 | GWh/år
| Solkraft storskalig | 31.015 | 31.0465 | 31.078 | 31.078 | 31.078 | 31.015 | 31.0465 | 31.078 | 31.078 | 31.078 | 31.015 | 31.0465 | 31.078 | 31.078 | 31.078 | 31.015 | 31.0465 | 31.078 | 31.078 | 31.078 | GWh/år
| Havsbaserad vindkraft | 0.099889 | 0.26637 | 0.43285 | 0.43285 | 0.43285 | 0.099889 | 0.26637 | 0.43285 | 0.43285 | 0.43285 | 0.099889 | 0.26637 | 0.43285 | 0.43285 | 0.43285 | 0.099889 | 0.26637 | 0.43285 | 0.43285 | 0.43285 | GWh/år
| Landbaserad vindkraft | 32038.8028 | 34607.9377 | 37177.075 | 37371.6641 | 37566.249 | 32940.5008 | 37012.4663 | 41084.4348 | 43081.9862 | 45079.5382 | 32940.5008 | 37012.4663 | 41084.4348 | 43081.9862 | 45079.5382 | 36408.1727 | 46259.5889 | 56111.0115 | 59094.9973 | 62078.9829 | GWh/år
SE2 Summa |  | 32276.2884 | 34932.2048 | 37588.1236 | 37955.8507 | 38323.5738 | 33177.9865 | 37332.2624 | 41486.5414 | 43556.8067 | 45627.0725 | 33177.9865 | 37332.2624 | 41486.5414 | 43556.8067 | 45627.0725 | 36645.6584 | 46579.385 | 56513.1181 | 59569.8178 | 62626.5173 | GWh/år
SE3 | Solkraft småskalig | 2027.16 | 2710.3752 | 3393.5904 | 4941.6839 | 6489.7774 | 2027.16 | 2670.3984 | 3313.6367 | 3963.7992 | 4613.9615 | 2027.16 | 2670.3984 | 3313.6367 | 3963.7992 | 4613.9615 | 2027.16 | 2670.3984 | 3313.6367 | 3963.7992 | 4613.9615 | GWh/år
| Solkraft storskalig | 751.8659 | 751.9006 | 751.9352 | 751.9352 | 751.9352 | 1072.0939 | 1605.8418 | 2139.5897 | 4311.5981 | 6483.607 | 2020.6502 | 4135.3252 | 6250 | 7548.7629 | 8847.5252 | 2020.6502 | 4135.3252 | 6250 | 9374.9999 | 12500.0006 | GWh/år
| Havsbaserad vindkraft | 95.2265 | 47.8385 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 95.2265 | 47.8385 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 95.2265 | 47.8385 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 95.2265 | 47.8385 | 4506.5502 | 20811.7038 | 37116.8574 | GWh/år
| Landbaserad vindkraft | 16523.0646 | 13769.1236 | 11015.1804 | 18968.786 | 26922.3866 | 19094.0499 | 20625.0844 | 22156.1168 | 21224.7822 | 20293.4493 | 19993.1187 | 23022.6002 | 26052.0816 | 30691.3564 | 35330.6323 | 18708.6864 | 19597.4487 | 20486.2087 | 17606.8933 | 14727.5764 | GWh/år
SE3 Summa |  | 19397.317 | 17279.238 | 15161.1566 | 24662.8558 | 34164.5497 | 22288.5303 | 24949.1632 | 27609.7939 | 29500.6302 | 31391.4684 | 24136.1554 | 29876.1623 | 35616.1689 | 42204.3691 | 48792.5696 | 22851.7231 | 26451.0108 | 34556.3956 | 51757.3961 | 68958.3959 | GWh/år
SE4 | Solkraft småskalig | 2299.5429 | 2997.6835 | 3695.8241 | 5381.7909 | 7067.7576 | 2299.5429 | 2954.1463 | 3608.7497 | 4316.8157 | 5024.8812 | 2299.5429 | 2954.1463 | 3608.7497 | 4316.8157 | 5024.8812 | 2299.5429 | 2954.1463 | 3608.7497 | 4316.8157 | 5024.8812 | GWh/år
| Solkraft storskalig | 322.2939 | 322.33 | 322.3661 | 322.3661 | 322.3661 | 466.8257 | 707.7481 | 948.6704 | 948.6704 | 948.6704 | 322.2939 | 322.33 | 322.3661 | 322.3661 | 322.3661 | 556.1461 | 945.9358 | 1335.7255 | 1335.7255 | 1335.7255 | GWh/år
| Havsbaserad vindkraft | 495.2308 | 247.8389 | 0.44689 | 0.44689 | 0.44689 | 495.2308 | 247.8389 | 0.44689 | 0.44689 | 0.44689 | 495.2308 | 247.8389 | 0.44689 | 0.44689 | 0.44689 | 495.2308 | 247.8389 | 4469.3481 | 5271.4647 | 6073.5813 | GWh/år
| Landbaserad vindkraft | 7489.6161 | 7258.1296 | 7026.6423 | 7978.6764 | 8930.7105 | 7695.6896 | 7807.659 | 7919.6278 | 9318.1547 | 10716.6819 | 7695.6896 | 7807.659 | 7919.6278 | 9318.1547 | 10716.6819 | 8519.9836 | 10005.7766 | 11491.5682 | 10657.0866 | 9822.6048 | GWh/år
SE4 Summa |  | 10606.6838 | 10825.9819 | 11045.2793 | 13683.2803 | 16321.2811 | 10957.2891 | 11717.3922 | 12477.4948 | 14584.0878 | 16690.6804 | 10812.7573 | 11331.9741 | 11851.1904 | 13957.7834 | 16064.376 | 11870.9035 | 14153.6976 | 20905.3915 | 21581.0926 | 22256.7928 | GWh/år
Sverige | Solkraft småskalig | 4567.0798 | 6051.7125 | 7536.3452 | 10974.2871 | 14412.2288 | 4567.0798 | 5962.9336 | 7358.7873 | 8802.6413 | 10246.4944 | 4567.0798 | 5962.9336 | 7358.7873 | 8802.6413 | 10246.4944 | 4567.0798 | 5962.9336 | 7358.7873 | 8802.6413 | 10246.4944 | GWh/år
| Solkraft storskalig | 1336.1941 | 1336.3255 | 1336.457 | 1336.457 | 1336.457 | 1800.9538 | 2575.6849 | 3350.416 | 5522.4244 | 7694.4333 | 2604.9783 | 4719.7501 | 6834.5218 | 11418.5096 | 16002.4972 | 2838.8305 | 5343.3559 | 7847.8813 | 13488.3055 | 19128.7308 | GWh/år
| Havsbaserad vindkraft | 590.648 | 296.1859 | 1.7239 | 1.7239 | 1.7239 | 590.648 | 296.1859 | 1.7239 | 1.7239 | 1.7239 | 590.648 | 296.1859 | 1.7239 | 1.7239 | 1.7239 | 590.648 | 296.1859 | 14486.1661 | 34741.6885 | 54997.211 | GWh/år
| Landbaserad vindkraft | 70193.0914 | 72977.7949 | 75762.4992 | 86580.3147 | 97398.1202 | 74425.1989 | 84263.4165 | 94101.6349 | 99482.8906 | 104864.1516 | 75324.2677 | 86660.9323 | 97997.5997 | 108949.4647 | 119901.3346 | 80545.2043 | 100583.4297 | 120621.6564 | 127604.0642 | 134586.4715 | GWh/år
Sverige summa |  | 76687.0133 | 80662.0189 | 84637.0254 | 98892.7827 | 113148.5299 | 81383.8805 | 93098.221 | 104812.5621 | 113809.6801 | 122806.8032 | 83086.9738 | 97639.8019 | 112192.6328 | 129172.3395 | 146152.0501 | 88541.7625 | 112185.9051 | 150314.4912 | 184636.6995 | 218958.9078 | GWh/år

## NTC+ MW
LMA2026: Samma för samtliga scenarier
Elområde1 |  | Elområde2 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | -> | FI | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | MW
| -> | NO4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | MW
| -> | SE2 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | MW
SE2 | -> | FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| -> | NO4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | MW
| -> | NO3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MW
| -> | SE3 | 8100 | 9600 | 10700 | 10700 | 10700 | MW
SE3 | -> | DK1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MW
| -> | FI | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | MW
| -> | NO1 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | MW
| -> | SE4 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | MW
SE4 | -> | DE | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | MW
| -> | DK2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | MW
| -> | LT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | MW
| -> | PL | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | MW
NTC från "Elområde1" till "Elområde 2"

## NTC- MW
LMA2026: Samma för samtliga scenarier
Elområde1 |  | Elområde2 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
SE1 | <- | FI | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | MW
| <- | NO4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | MW
| <- | SE2 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | MW
SE2 | <- | FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| <- | NO4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | MW
| <- | NO3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | MW
| <- | SE3 | 8100 | 9600 | 10700 | 10700 | 10700 | MW
SE3 | <- | DK1 | 715 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MW
| <- | FI | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | MW
| <- | NO1 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | MW
| <- | SE4 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | MW
SE4 | <- | DE | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | MW
| <- | DK2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | MW
| <- | LT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | MW
| <- | PL | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | MW
NTC till "Elområde1" från "Elområde 2"

## CO2- och bränslepris
LMA2026: Scenario alla
Kategori | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CO2 | 90.2 | 136.9 | 141.25 | 145.6 | 150 | 154.4 | EUR/ton
Råolja [Brent] | 86.2 | 82.4 | 81.35 | 80.3 | 79.25 | 78.2 | USD/Fat
Lätt eldningsolja | 57.2 | 54.7 | 54.05 | 53.4 | 52.7 | 52 | EUR/MWh
Tung eldningsolja | 40 | 38.2 | 37.7 | 37.2 | 36.7 | 36.2 | EUR/MWh
Stenkol | 17.9 | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.15 | 8.8 | EUR/MWh
Naturgas | 42.9 | 23.5 | 25.45 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | EUR/MWh
Uran | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | EUR/MWh
Biomassa | 23.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | EUR/MWh
Pellets | 43.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | EUR/MWh
Torv | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | EUR/MWh
Biogas | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | EUR/MWh
Vätgas import | - | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 65 | EUR/MWh
Brunkol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | EUR/MWh
Oljeskiffer | 10.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | EUR/MWh
2024 års prisnivå. Historiska bränslepriser för 2023 baseras på Energy institute (CO2, råolja, stenkol och naturgas), Energimyndigheten (biomassa, pellets och torv), Statistiska centralbyrån i Estland (oljeskiffer) samt Svenska kraftnäts egna antaganden.

## Utbyggnadspotentialer MW TWh
|  | LMA2026: Scenario låg förnybart |  | LMA2026: Scenario medel mixat |  | LMA2026: Scenario hög planerbart |  | LMA2026: Scenario hög förnybart
Elområde | Kategori | 2040 | 2050 | 2040 | 2050 | 2040 | 2050 | 2040 | 2050
SE1 | Solkraft småskalig | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Solkraft storskalig | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | TWh
| Havsbaserad vindkraft | 5.5158 | 23.639 | 5.5158 | 23.639 | 5.5158 | 23.639 | 5.5158 | 23.639 | TWh
| Landbaserad vindkraft | 20.6606 | 24 | 23.0606 | 28.8 | 23.0606 | 28.8 | 32.6606 | 48 | TWh
| Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 500 | 2700 | 500 | 2700 | 500 | 2700 | 500 | 2700 | MW
| Vattenkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, Fjärrvärme | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, industri | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Övrig termisk | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | MW
SE2 | Solkraft småskalig | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Solkraft storskalig | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | TWh
| Havsbaserad vindkraft | 22.5314 | 103.9913 | 22.5314 | 103.9913 | 22.5314 | 103.9913 | 22.5314 | 103.9913 | TWh
| Landbaserad vindkraft | 38.8896 | 37.6071 | 42.6503 | 45.1286 | 42.6503 | 45.1286 | 57.6932 | 75.2143 | TWh
| Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Vattenkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, Fjärrvärme | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, industri | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Övrig termisk | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | MW
SE3 | Solkraft småskalig | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Solkraft storskalig | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | TWh
| Havsbaserad vindkraft | 17.578 | 54.0863 | 17.578 | 54.0863 | 17.578 | 54.0863 | 17.578 | 54.0863 | TWh
| Landbaserad vindkraft | 23.427 | 29.4643 | 26.3734 | 35.3571 | 26.3734 | 35.3571 | 38.1591 | 58.9286 | TWh
| Kärnkraft bef | 0 | 3377.1 | 0 | 6981 | 0 | 6981 | 0 | 3377.1 | MW
| Kärnkraft ny | 3300 | 5700 | 3300 | 5700 | 3300 | 5700 | 3300 | 5700 | MW
| Vattenkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, Fjärrvärme | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, industri | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Övrig termisk | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | MW
SE4 | Solkraft småskalig | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Solkraft storskalig | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | 6.25 | 12.5 | TWh
| Havsbaserad vindkraft | 17.862 | 17.862 | 17.862 | 17.862 | 17.862 | 17.862 | 17.862 | 17.862 | TWh
| Landbaserad vindkraft | 7.1525 | 8.9286 | 8.0453 | 10.7143 | 8.0453 | 10.7143 | 11.6168 | 17.8571 | TWh
| Kärnkraft bef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW
| Kärnkraft ny | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | MW
| Vattenkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, Fjärrvärme | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, industri | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Övrig termisk | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | MW
SE | Solkraft småskalig | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Solkraft storskalig | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | TWh
| Havsbaserad vindkraft | 63.4872 | 199.5786 | 63.4872 | 199.5786 | 63.4872 | 199.5786 | 63.4872 | 199.5786 | TWh
| Landbaserad vindkraft | 90.1297 | 100 | 100.1297 | 120 | 100.1297 | 120 | 140.1297 | 200 | TWh
| Kärnkraft bef | 0 | 3377.1 | 0 | 6981 | 0 | 6981 | 0 | 3377.1 | MW
| Kärnkraft ny | 5300 | 9900 | 5300 | 9900 | 5300 | 9900 | 5300 | 9900 | MW
| Vattenkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, Fjärrvärme | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kraftvärme, industri | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Övrig termisk | 60000 | 120000 | 60000 | 120000 | 60000 | 120000 | 60000 | 120000 | MW
För storskalig solkraft samt havs- och landbaserad vindkraft ingår den exogent antagna utbyggnaden i den angivna utbyggnadspotentialen.
Utbyggnadspotentialen för 2050 inkluderar även den utbyggnadspotential som antas för 2040.
Utbyggnadspotentialen för kategorin ”övrig termisk” fördelas jämnt mellan tre tekniker: kombikraftverk (CCGT) och gasturbiner (OCGT) drivna med grön vätgas samt CCGT-anläggningar med koldioxidavskiljning och lagring (CCS) baserade på naturgas.
Småskalig solkraft, vattenkraft och kraftvärme ingår inte i investeringsoptimeringen.